## vzorek1
cislo vzorku | energie | izotop | intenzita | plocha | ucinnost (na ennergii) | Treal | Tlive | aktivita [bq] (bez korekce treal) | samoabsorbce | aktivita po korekci samoabsorbce |  | T1/2 | y |  | lambda | lambda (unc) | M | M(unc)
1DU | 185.712 | U235 | 57.2 | 169587.2 | 0.0055795 | 343316 | 343010 | 154.9165 | 30.608 | 4741.6864 |  | u235 | 703800000 | 500000 | 0 | 0.00071043 | 235.0439 | 8.0836e-09
| 766.38 | Pa234M | 0.294 | 98381.6 | 0.0012628 | 343316 | 343010 | 77252.2348 | 2.3219 | 179375.3341 |  | u238 | 4468000000 | 3000000 | 0 | 0.00067144 | 238.0508 | 8.4016e-09
2NU | 185.712 | U235 | 57.2 | 86737.1 | 0.0055795 | 183339 | 183240 | 148.3187 | 31.0882 | 4610.9687 |  | th234 | 24.1 | d | 3.3289e-07
| 766.38 | Pa234M | 0.294 | 26741 | 0.0012628 | 183339 | 183240 | 39306.223 | 2.3471 | 92256.0144
1LEU | 185.712 | U235 | 57.2 | 287642.6 | 0.0055795 | 86400 | 86339 | 1043.8967 | 18.1253 | 18920.9383
| 766.38 | Pa234M | 0.294 | 12664.2 | 0.0012628 | 86400 | 86339 | 39507.0588 | 1.7813 | 70374.2785 |  | metoda pres specfickou aktivitu
2DU | 185.712 | U235 | 57.2 | 42803.8 | 0.0055795 | 86400 | 86323 | 155.37 | 30.608 | 4755.5674 | u235 | 0.059301 |  | 1DU | obohaceni v % | nejistota (rel) | nejistota (abs) v %
| 766.38 | Pa234M | 0.294 | 24672.3 | 0.0012628 | 86400 | 86323 | 76981.6232 | 2.3219 | 178746.9892 | u238 | 14.4236 |  | 0.0040945 | 0.40945 | 0.05241 | 0.02146
1NU | 185.712 | U235 | 57.2 | 40608.2 | 0.0055795 | 86400 | 86354 | 147.3474 | 31.0882 | 4580.7737 | u235 | 0.057666 |  | 2NU
| 766.38 | Pa234M | 0.294 | 12506.7 | 0.0012628 | 86400 | 86354 | 39008.9469 | 2.3471 | 91558.2748 | u238 | 7.4183 |  | 0.0077135 | 0.77135 | 0.054729 | 0.042215
2LEU | 185.712 | U235 | 57.2 | 823838.9 | 0.0055795 | 247631 | 247457 | 1043.1671 | 18.1253 | 18907.7142 | u235 | 0.23663 |  | 1LEU
| 766.38 | Pa234M | 0.294 | 36172.2 | 0.0012628 | 247631 | 247457 | 39371.2435 | 1.7813 | 70132.3496 | u238 | 5.6588 |  | 0.040138 | 4.0138 | 0.053974 | 0.21664
[11 empty] | u235 | 0.059474 |  | 2DU | obohaceni v %
[11 empty] | u238 | 14.3731 |  | 0.0041208 | 0.41208 | 0.058395 | 0.024064
[11 empty] | u235 | 0.057288 |  | 1NU
[11 empty] | u238 | 7.3622 |  | 0.0077213 | 0.77213 | 0.059096 | 0.04563
[7 empty] | Poměr u238 ku u235 |  |  |  | u235 | 0.23646 |  | 2LEU
[7 empty] | 37.8294 |  |  |  | u238 | 5.6393 |  | 0.040244 | 4.0244 | 0.051868 | 0.20873
20.0079
nejiistota v delce | nejistota plochy | nejistota ucinnosti | nejisttota intenzity |  | mu times e | nejistota aktivity
0.001001 | 0.005 | 0.00016738 | 0.0087413 | DU1 | 8.4951e-14 | 0.010121 | U235
0.001001 | 0.006 | 3.7885e-05 | 0.040816 |  | 0.014663 | 0.041267 | U238
0.000998 | 0.007 | 0.00016738 | 0.0087413 | 2NU | 5.2554e-14 | 0.011244 | U235
0.000998 | 0.011 | 3.7885e-05 | 0.040816 |  | 0.014208 | 0.042284 | U238
0.0008673 | 0.003 | 0.00016738 | 0.0087413 | 1LEU | 1.9917e-08 | 0.0092838 | U235
0.0008673 | 0.016 | 3.7885e-05 | 0.040816 |  | 0.029028 | 0.043849 | U238
0.001001 | 0.011 | 0.00016738 | 0.0087413 | 2DU | 8.4951e-14 | 0.014087 | U235
0.001001 | 0.012 | 3.7885e-05 | 0.040816 |  | 0.014663 | 0.042556 | U238
0.000998 | 0.01 | 0.00016738 | 0.0087413 | 1NU | 5.2554e-14 | 0.01332 | U235
0.000998 | 0.017 | 3.7885e-05 | 0.040816 |  | 0.014208 | 0.044226 | U238
0.00085034 | 0.002 | 0.00016738 | 0.0087413 | 2LEU | 1.9917e-08 | 0.0090089 | U235
0.00085034 | 0.01 | 3.7885e-05 | 0.040816 |  | 0.029028 | 0.042032 | U238

## Sheet10
gama en (keV)
[5 empty] | U density | 18.95 | g/cm3 | 185
| E (MeV) |  | mu/rho (cm2/g) | err |  |  |  | 766
| 0.001 | 1 | 6626 | 66.26
| 0.0010222 | 1.0222 | 6375 | 63.75
| 0.0010449 | 1.0449 | 6127 | 61.27
N3 | 0.0010449 | 1.0449 | 6519 | 65.19
| 0.0011531 | 1.1531 | 5446 | 54.46
| 0.0012726 | 1.2726 | 4526 | 45.26
N2 | 0.0012726 | 1.2726 | 4589 | 45.89
| 0.0013541 | 1.3541 | 4065 | 40.65
| 0.0014408 | 1.4408 | 3598 | 35.98
N1 | 0.0014408 | 1.4408 | 3668 | 36.68
| 0.0015 | 1.5 | 3382 | 33.82
| 0.002 | 2 | 1865 | 18.65
| 0.003 | 3 | 769.2 | 7.692
| 0.0035517 | 3.5517 | 525.7 | 5.257
M5 | 0.0035517 | 3.5517 | 1266 | 12.66
| 0.0036386 | 3.6386 | 1188 | 11.88
| 0.0037276 | 3.7276 | 1112 | 11.12
M4 | 0.0037276 | 3.7276 | 1582 | 15.82
| 0.004 | 4 | 1329 | 13.29
| 0.0043034 | 4.3034 | 1110 | 11.1
M3 | 0.0043034 | 4.3034 | 1292 | 12.92
| 0.005 | 5 | 889.1 | 8.891
| 0.0051822 | 5.1822 | 811.8 | 8.118
M2 | 0.0051822 | 5.1822 | 861.1 | 8.611
| 0.005362 | 5.362 | 791.5 | 7.915
| 0.005548 | 5.548 | 728.2 | 7.282
M1 | 0.005548 | 5.548 | 759.2 | 7.592
| 0.006 | 6 | 628.4 | 6.284
| 0.008 | 8 | 310.8 | 3.108
| 0.01 | 10 | 179.1 | 1.791
| 0.015 | 15 | 65.28 | 0.6528
| 0.017166 | 17.1663 | 46.63 | 0.4663
L3 | 0.017166 | 17.1663 | 107 | 1.07
| 0.02 | 20 | 71.06 | 0.7106
| 0.020948 | 20.9476 | 63 | 0.63
L2 | 0.020948 | 20.9476 | 88.38 | 0.8838
| 0.021349 | 21.3487 | 95.15 | 0.9515
| 0.021757 | 21.7574 | 80.23 | 0.8023
L1 | 0.021757 | 21.7574 | 92.22 | 0.9222
| 0.03 | 30 | 41.28 | 0.4128
| 0.04 | 40 | 19.83 | 0.1983
| 0.05 | 50 | 11.21 | 0.1121
| 0.06 | 60 | 7.035 | 0.07035
| 0.08 | 80 | 3.395 | 0.03395
| 0.1 | 100 | 1.954 | 0.01954
| 0.11561 | 115.606 | 1.378 | 0.01378
K | 0.11561 | 115.606 | 4.893 | 0.04893
| 0.15 | 150 | 2.591 | 0.02591
| 0.2 | 200 | 1.298 | 0.01298
| 0.3 | 300 | 0.5192 | 0.005192
| 0.4 | 400 | 0.2922 | 0.002922
| 0.5 | 500 | 0.1976 | 0.001976
| 0.6 | 600 | 0.149 | 0.00149
| 0.8 | 800 | 0.1016 | 0.001016
| 1 | 1000 | 0.07896 | 0.0007896
| 1.25 | 1250 | 0.0637 | 0.000637
| 1.5 | 1500 | 0.05587 | 0.0005587
| 2 | 2000 | 0.04878 | 0.0004878
| 3 | 3000 | 0.04447 | 0.0004447
| 4 | 4000 | 0.04392 | 0.0004392
| 5 | 5000 | 0.04463 | 0.0004463
| 6 | 6000 | 0.04583 | 0.0004583
| 8 | 8000 | 0.04879 | 0.0004879
| 10 | 10000 | 0.05195 | 0.0005195
| 15 | 15000 | 0.05927 | 0.0005927
| 20 | 20000 | 0.06512 | 0.0006512

## spektralni_analyza
| A err je uz prevedena (NENI v %) |  | dep | [5 empty] | nat | [5 empty] | enr
intenzita | izotop | energie | Energy 1 | area 1 | A err 1 | Eng 2 | area 2 | A err 2 | 1 | area 1 | A err 1 | 2 | area 2 | area err 2 | 1 | area 1 | A err 1 | 2 | area 2 | area err 2
0.123/0.011 | U234/Th229 | 53.2/53.75 | 53.458 | 1625.7 | 0.236 | [12 empty] | 53.119
4.8 | Th234 | 63.29 | 63.225 | 32061.1 | 0.02 | 63.271 | 8182.7 | 0.041 | 63.235 | 4103.7 | 0.064 | 63.236 | 9059.1 | 0.041 | 63.214 |  |  | 63.226
0.11/0.144/0.251 | U235/Th229/Th231 | 72.7/72.739/72.751 | 72.694 | 1880.1 | 0.204 | 72.706 | 754.4 | 0.329 | [6 empty] | 72.987 |  |  | 72.834
0.06/0.61 | U235/Th229 | 74.8/75.09 | 74.881 | 4700.2 | 0.132 | 75.037 | 981.5 | 0.317 | 74.952 | 840.4 | 0.214 | 74.778 | 1390.8 | 0.18 | 75.039 |  |  | 74.981
0.89 | Th231 | 81.227 | [6 empty] | 80.991 | 1279.8 | 0.156 | 80.947 | 1355.2 | 0.202 |  |  |  | 81.459
6.6 | Th231 | 84.216 | 84.105 | 12484.5 | 0.068 | 84.184 | 2463.5 | 0.151 | 84.05 | 3456.4 | 0.09 | 84.15 | 5175.7 | 0.093 | 84.166 |  |  | 84.172
0.94/- | Th231/Th X-ray | 89.944/89.957 | [9 empty] | 90.004 | 4178 | 0.063 | 89.967 |  |  | 89.971
2.81/2.77 | Th231 | 92.38/92.80 | 92.482 | 291047.6 | 0.065 | 92.554 | 86098.1 | 0.005 | 92.562 | 44667.1 | 0.008 | 92.589 | 97824.9 | 0.005 | 92.646 |  |  | 92.649
0.045 | Th231 | 93.063 | 92.924 | 48219.7 | 0.385
/0.013 | U X-ray/Th229 | 94.654/94.92 | 94.612 | 237408.3 | 0.004 | 94.623 | 61351.9 | 0.006 | 94.604 | 32520.7 | 0.009 | 94.655 | 72857.3 | 0.006 | 94.612 |  |  | 94.629
| U X-ray | 98.434 | 98.392 | 444482.3 | 0.003 | 98.417 | 112947.9 | 0.005 | 98.41 | 60920.6 | 0.007 | 98.441 | 131157.2 | 0.005 | 98.424 |  |  | 98.432
-/0.0071/- | Th X-ray/Th231/Pa231 | 105.604/105.810/106.0 | [12 empty] | 105.566 |  |  | 105.56
1.54/0.044 | Th X-ray/U235/Th229 | 108.583/109.16/109.2 | [12 empty] | 109.062 |  |  | 109.048
| U X-ray | 111.298 | 111.11 | 304307.4 | 0.004 | 111.141 | 74548.2 | 0.008 | 111.121 | 40569.1 | 0.011 | 111.167 | 85965.2 | 0.008 | 111.159 |  |  | 111.159
| U X-ray/U X-ray | 114.445/114.844 | 114.434 | 132634.9 | 0.006 | 114.45 | 31600.9 | 0.011 | 114.462 | 17192 | 0.016 | 114.489 | 37132.8 | 0.011 | 114.518 |  |  | 114.531
0.00332/0.0342 | U233/U234 | 120.816/120.90 | [12 empty] | 120.98 |  |  | 120.991
10.96/0.0488 | U235/Th230 | 143.764/143.87 | 143.817 | 20010.5 | 0.032 | 143.797 | 4643.8 | 0.071 | 143.841 | 4627.1 | 0.06 | 143.915 | 9796.2 | 0.039 | 143.848 |  |  | 143.886
0.155/0.021/5.08 | Th231/Th229/U235 | 163.105/163.34/163.358 | 163.443 | 12405 | 0.051 | 163.459 | 2951.4 | 0.113 | 163.454 | 2820.1 | 0.092 | 163.528 | 5466.3 | 0.063 | 163.507 |  |  | 163.54
57.2 | U235 | 185.712 | 185.835 | 169587.2 | 0.005 | 185.888 | 42803.8 | 0.011 | 185.859 | 40608.2 | 0.01 | 185.935 | 86737.1 | 0.007 | 185.89 | 287642.6 |  | 185.94
0.63 | U235 | 194.94 | [12 empty] | 195.127 |  |  | 195.176
1.08 | U235 | 202.111 | 202.415 | 3912.9 | 0.094 | 202.353 | 1294 | 0.139 |  |  |  | 202.31 | 1812.9 | 0.115 | 202.369 |  |  | 202.393
5.01 | U235 | 205.309 | 205.471 | 18523.5 | 0.034 | 205.559 | 4255.3 | 0.069 | 205.514 | 3757.7 | 0.062 | 205.6 | 9291.9 | 0.044 | 205.548 |  |  | 205.6
0.023/0.12 | Th229/U235 | 221.22/221.399 | [15 empty] | 221.691
0.0728/0.0024/0.0025 | Pa234M/Pa231/U239 | 258.23/258.38/258.47 | 258.518 | 14726.3 | 0.037 | 258.528 | 3559.7 | 0.075 | 258.54 | 1985.6 | 0.115 | 258.617 | 3855.2 | 0.079 | 258.613 |  |  | 258.609
| ?? |  |  |  |  | 506.425 | 617.5 | 0.306
| tvorba paru e+ e- |  | 511.326 | 9545.1 | 0.058 | 511.623 | 3050.8 | 0.104 | 511.507 | 2063.8 | 0.1 | 511.718 | 5290.6 | 0.083 | 511.531 |  |  | 511.767
0.0000036/8.2 | U233/Pa234 | 569.4/569.5 | 569.638 | 6394.7 | 0.058 | 569.757 | 1537.4 | 0.123 | 569.584 | 749.7 | 0.173 | 569.936 | 1873.1 | 0.119 | 569.837 |  |  | 569.941
0.056 | Ra223 | 609.32 | [6 empty] | 609.617 | 366.7 | 0.249 | [6 empty] | 610.003
0.18 | U239 | 662.24 | [6 empty] | 661.871 | 1436.6 | 0.085 | 662.249 | 3093.5 | 0.062
0.0078 | Pa234M | 691.08 | 691.402 | 2890.6 | 0.102 | [6 empty] | 691.902 | 1322.1 | 0.21 |  |  |  | 691.971
0.00079 | Pa234M | 699 | 699.231 | 1737.6 | 0.117 | [6 empty] | 699.332 | 534.6 | 0.243 |  |  |  | 699.694
| ?? |  | 702.106 | 1925.4 | 0.109 | [6 empty] | 702.545 | 590.1 | 0.246 |  |  |  | 702.785
0.004 | Pa234M | 705.9 | 706.152 | 1887.1 | 0.114 | [6 empty] | 706.504 | 567.3 | 0.309
0.00129 | Pa234M | 732.5 | 733.369 | 2994.4 | 0.06 | 733.605 | 880.8 | 0.099 |  |  |  | 733.725 | 872.2 | 0.111 |  |  |  | 733.763
0.0117 | Pa234M | 739.95 |  |  |  | 739.999 | 984.2 | 0.094 | 739.841 | 547.4 | 0.138 | 740.326 | 1228.3 | 0.083 | 740.221 |  |  | 740.475
0.0004/0.080 | U235/Pa234M | 742.5/742.81 | 742.662 | 29016.5 | 0.014 | 742.922 | 7271.9 | 0.028 | 742.778 | 3963 | 0.042 | 743.134 | 7988.3 | 0.027 | 742.907 |  |  | 743.246
0.294 | Pa234M | 766.38 | 764.989 | 98381.6 | 0.006 | 765.137 | 24672.3 | 0.012 | 764.999 | 12506.7 | 0.017 | 765.389 | 26741 | 0.011 | 765.113 |  |  | 765.708
0.00778 | Pa234M | 781.37 | 777.807 | 2712.8 | 0.06 | 777.84 | 664.2 | 0.131 | 777.993 | 305.2 | 0.205 | 778.178 | 656.6 | 0.136 |  |  |  | 778.848
0.00778/0.000038 | Pa234M | 781.37/783.4 | 781.233 | 17468 | 0.019 | 781.321 | 4212.3 | 0.045 | 781.252 | 2243.3 | 0.058 | 781.625 | 4696.3 | 0.04 | 781.359 |  |  | 782.21

## eff
32
isotope | Energy (det) | Area (-) | area err (%) | real t [s] | live t [s] | t0 [s] | I [%] | I | I err (abs) | I err (rel) | A0 | A err | T1/2 [s] | T1/2 err (abs) | eff (-) | eff err
Co57 | 122.061 | 604599.2 | 0.2 | 504 | 488 | 120614400 | 85.6 | 0.856 | 0.17 | 0.0014552 | 8287000 | 1.5 | 23482656 | 7776 | 0.0061428 | 9.3861e-05 |  | 1 | 1
Co57 | 136.486 | 76531.9 | 0.5 | 504 | 488 | 120614400 | 10.68 | 0.1068 | 0.08 | 8.544e-05 | 8287000 | 1.5 | 23482656 | 7776 | 0.0062322 | 9.9005e-05
Cd109 | 87.955 | 33244.5 | 0.8 | 20419 | 20416 | 243993600 | 3.61 | 0.0361 | 0.1 | 3.61e-05 | 672000 | 2 | 39968640 | 34560 | 0.0046198 | 0.00010094
Ba133 | 79.466 | 3497.2 | 4.3 | 883 | 877 | 120700800 | 2.62 | 0.0262 | 0.06 | 1.572e-05 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0036978 | 0.00016061
Ba133 | 80.907 | 44859 | 0.9 | 883 | 877 | 120700800 | 34.06 | 0.3406 | 0.27 | 0.00091962 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0036486 | 3.9857e-05
Ba133 | 160.67 | 1407.9 | 8.6 | 883 | 877 | 120700800 | 0.645 | 0.00645 | 0.008 | 5.16e-07 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0060469 | 0.00052135
Ba133 | 223.438 | 791.9 | 11.2 | 883 | 877 | 120700800 | 0.45 | 0.0045 | 0.004 | 1.8e-07 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0048751 | 0.00054682
Ba133 | 276.585 | 10276.3 | 1.6 | 883 | 877 | 120700800 | 7.164 | 0.07164 | 0.022 | 1.5761e-05 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0039738 | 6.8076e-05
Ba133 | 303.06 | 23288.3 | 1 | 883 | 877 | 120700800 | 18.33 | 0.1833 | 0.06 | 0.00010998 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0035196 | 4.1271e-05
Ba133 | 356.24 | 66747 | 0.6 | 883 | 877 | 120700800 | 62.05 | 0.6205 | 0.19 | 0.001179 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.00298 | 2.5785e-05
Ba133 | 384.071 | 8681.4 | 1.6 | 883 | 877 | 120700800 | 8.94 | 0.0894 | 0.03 | 2.682e-05 | 52970 | 0.6 | 331663566 | 1577847.6 | 0.0026901 | 4.6086e-05
Cs137 | 661.672 | 143473.1 | 0.4 | 395 | 383 | 243993600 | 85.1 | 0.851 | 0.2 | 0.001702 | 307000 | 0.91 | 948917547 | 946708.56 | 0.0017136 | 1.7359e-05
Eu152 (M2) | 121.79 | 960916.8 | 0.2 | 1856 | 1737 | 244080000 | 28.58 | 0.2858 | 0.06 | 0.00017148 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.005846 | 3.8903e-05
Eu152 (M2) | 244.876 | 183248.2 | 0.4 | 1856 | 1737 | 244080000 | 7.583 | 0.07583 | 0.019 | 1.4408e-05 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0042018 | 3.1515e-05
Eu152 (M2) | 296.123 | 8559.3 | 3.4 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.447 | 0.00447 | 0.005 | 2.235e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0033294 | 0.00011515
Eu152 (M2) | 344.543 | 456487.9 | 0.2 | 1856 | 1737 | 244080000 | 26.5 | 0.265 | 0.4 | 0.00106 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0029951 | 2.0176e-05
Eu152 (M2) | 368.065 | 14098.1 | 2.1 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.861 | 0.00861 | 0.005 | 4.305e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.002847 | 6.2457e-05
Eu152 (M2) | 411.393 | 30787.3 | 1.1 | 1856 | 1737 | 244080000 | 2.234 | 0.02234 | 0.004 | 8.936e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0023962 | 3.0428e-05
Eu152 (M2) | 444.232 | 40729.4 | 0.9 | 1856 | 1737 | 244080000 | 2.821 | 0.02821 | 0.019 | 5.3599e-06 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0025104 | 2.7643e-05
Eu152 (M2) | 488.876 | 4829 | 4.9 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.419 | 0.00419 | 0.003 | 1.257e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0020039 | 9.9011e-05
Eu152 (M2) | 564.21 | 5120.5 | 5.4 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.489 | 0.00489 | 0.006 | 2.934e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0018207 | 9.8994e-05
Eu152 (M2) | 566.611 | 1576.7 | 12.2 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.129 | 0.00129 | 0.0019 | 2.451e-08 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0021252 | 0.00025962
Eu152 (M2) | 586.436 | 4642.4 | 5.3 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.459 | 0.00459 | 0.005 | 2.295e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0017586 | 9.3871e-05
Eu152 (M2) | 674.937 | 1660.5 | 8 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.172 | 0.00172 | 0.004 | 6.88e-08 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0016786 | 0.00013471
Eu152 (M2) | 678.705 | 3972.4 | 5.1 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.471 | 0.00471 | 0.004 | 1.884e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0014664 | 7.5365e-05
Eu152 (M2) | 688.692 | 7144.9 | 3.4 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.857 | 0.00857 | 0.008 | 6.856e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0014496 | 5.0137e-05
Eu152 (M2) | 719.299 | 2416.5 | 10.2 | 1856 | 1737 | 244080000 | 0.278 | 0.00278 | 0.008 | 2.224e-07 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.0015114 | 0.00015446
Eu152 (M2) | 775.125 | 96391.5 | 0.5 | 1856 | 1737 | 244080000 | 12.942 | 0.12942 | 0.019 | 2.459e-05 | 492000 | 0.6 | 427186459 | 189341.71 | 0.001295 | 1.0461e-05
Am241 (M2) | 59.453 | 502838.1 | 0.2 | 2678 | 2666 | 244080000 | 35.9 | 0.359 | 0.4 | 0.001436 | 467000 | 0.4 | 13638915000 | 22089866 | 0.0011391 | 5.3524e-06
Am241 (M2) | 98.945 | 1394.3 | 4.1 | 2678 | 2666 | 244080000 | 0.0203 | 0.000203 | 0.0004 | 8.12e-10 | 467000 | 0.4 | 13638915000 | 22089866 | 0.0055856 | 0.0002301
Am241 (M2) | 102.856 | 1331.5 | 4.1 | 2678 | 2666 | 244080000 | 0.0195 | 0.000195 | 0.0004 | 7.8e-10 | 467000 | 0.4 | 13638915000 | 22089866 | 0.0055529 | 0.00022875

## nelinearita
| namerene hodnoty | energie tabulkova | odchylka
Co 57 | 122.061 | 122.0614 | -0.0004
| 136.486 | 136.4743 | 0.0117
Cd109 | 87.955 | 88.04 | -0.085
Cs137 | 661.672 | 661.657 | 0.015
Eu152 | 121.774 | 121.7817 | -0.0077
| 244.849 | 244.6975 | 0.1515
| 296.114 | 295.9392 | 0.1748
| 344.5 | 344.2785 | 0.2215
| 367.996 | 367.7887 | 0.2073
| 411.353 | 411.1163 | 0.2367
| 444.168 | 443.965 | 0.203
| 488.876 | 488.6792 | 0.1968
| 564.21 | 563.99 | 0.22
| 566.611 | 566.43 | 0.181
| 586.436 | 586.2648 | 0.1712
| 674.937 | 674.675 | 0.262
| 678.705 | 678.623 | 0.082
| 688.613 | 688.67 | -0.057
| 719.299 | 719.349 | -0.05
| 763.311 | 764.9 | -1.589
| 775.125 | 778.904 | -3.779
Am241 | 59.453 | 59.5412 | -0.0882
z M2 => | 98.945 | 98.97 | -0.025
bylo vice zaznamu | 102.856 | 102.98 | -0.124
Ba133 | 79.466 | 79.6139 | -0.1479
| 80.907 | 80.9971 | -0.0901
| 160.67 | 160.613 | 0.057
| 223.438 | 223.234 | 0.204
| 276.585 | 276.398 | 0.187
| 303.06 | 302.853 | 0.207
| 356.24 | 356.017 | 0.223
| 384.071 | 383.851 | 0.22

## uran_fyzikalni_vl
enrichment | number | m [g] | h [mm] | d [mm] | V [mm^3] (calculated from h and d) | density (calculated) | density (table) | avrg
low | 1 | 11.6515 | 9.99 | 8.99 | 634.1248 | 18.3741 |  | 18.4167 | 11.6785
| 2 | 11.776 | 9.99 | 8.99 | 634.1248 | 18.5705
| 3 | 11.6085 | 9.99 | 8.99 | 634.1248 | 18.3063
| 4 | 11.7286 | 9.99 | 8.99 | 634.1248 | 18.4957
| 5 | 11.6277 | 9.99 | 8.99 | 634.1248 | 18.3366
natural | 1 | 5.8672 | 10.02 | 6.33 | 315.3298 | 18.6066 | 18.95 | 18.6268 | 5.8736 | https://www-nds.iaea.org/wimsd/critume.htm
| 2 | 5.8767 | 10.02 | 6.33 | 315.3298 | 18.6367
| 3 | 5.9472 | 10.02 | 6.33 | 315.3298 | 18.8603
| 4 | 5.815 | 10.02 | 6.33 | 315.3298 | 18.441
| 5 | 5.8618 | 10.02 | 6.33 | 315.3298 | 18.5894
LEU | 1 | 5.5226 | 11.53 | 7.59 | 521.6783 | 10.5862 | 10.97 | 10.4511 | 5.546
| 2 | 5.6261 | 11.76 | 7.58 | 530.6835 | 10.6016
| 3 | 5.1478 | 10.73 | 7.6025 | 487.0824 | 10.5686
| 4 | 5.7742 | 12.65 | 7.62 | 576.8865 | 10.0092
| 5 | 5.6591 | 11.83 | 7.62 | 539.4915 | 10.4897